## Toxicite
RÉSULTATS DES ESSAIS DE LÉTALITÉ AIGUË SUR LA TRUITE ARC-EN-CIEL EFFECTUÉS SUR L'EFFLUENT DANS L'INTERCEPTEUR SUD-EST PENDANT LE DÉVERSEMENT LE 11 NOVEMBRE 2015
Station | Latitude | Longitude | Débit (m3/s) | CL50 (% v/v) | IC 95% - Inf (% v/v) | IC 95% - Sup (% v/v) | UT | Conclusion | 100% EU Temp (oC) | 100% EU pH | 100% EU OD (mg/L) | 100% EU Cond (uS/cm) | 100% EU Mortalité après 96 h (%) | 100% EU Nb mort jour 1 | 100% EU Nb mort jour 2 cumulatif | 100% EU Nb mort jour 3 cumulatif | 100% EU Nb mort jour 4 cumulatif | 50% EU Temp (oC) | 50% EU pH | 50% EU OD (mg/L) | 50% EU Cond (uS/cm) | 50% EU Mortalité après 96 h (%) | 50% EU Nb mort jour 1 | 50% EU Nb mort jour 2 cumulatif | 50% EU Nb mort jour 3 cumulatif | 50% EU Nb mort jour 4 cumulatif | 25% EU Temp (oC) | 25% EU pH | 25% EU OD (mg/L) | 25% EU Cond (uS/cm) | 25% EU Mortalité après 96 h (%) | 25% EU Nb mort jour 1 | 25% EU Nb mort jour 2 cumulatif | 25% EU Nb mort jour 3 cumulatif | 25% EU Nb mort jour 4 cumulatif | 12,5% EU Temp (oC) | 12,5% EU pH | 12,5% EU OD (mg/L) | 12,5% EU Cond (uS/cm) | 12,5% EU Mortalité après 96 h (%) | 12,5% EU Nb mort jour 1 | 12,5% EU Nb mort jour 2 cumulatif | 12,5% EU Nb mort jour 3 cumulatif | 12,5% EU Nb mort jour 4 cumulatif | 6,25% EU Temp (oC) | 6,25% EU pH | 6,25% EU OD (mg/L) | 6,25% EU Cond (uS/cm) | 6,25% EU Mortalité après 96 h (%) | 0% EU Temp (oC) | 0% EU pH | 0% EU OD (mg/L) | 0% EU Cond (uS/cm) | 0% EU Mortalité après 96 h (%)
Régulateur ALEPIN | 45.4322 | -73.5876 | 0.842 | 70.7 | 56.8 | 88 | 1.4 | Létal | 14.4 | 7.2 | 2.3 | 1495 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.5 | 7.4 | 6.8 | 946 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 7.6 | 8.3 | 668 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.8 | 9.1 | 526 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 8 | 9.6 | 441 | 0% | 14.9 | 8.2 | 9.8 | 382 | 0%
Régulateur STEPHEN | 45.4425 | -73.575 | 0.162 | 66 | 57.6 | 75.6 | 1.5 | Létal | 14.2 | 7.9 | 4.3 | 1080 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.4 | 8.2 | 6.6 | 729 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 8.2 | 8.6 | 541 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 8.3 | 9.2 | 449 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.6 | 8.4 | 9.6 | 402 | 0% | 14.7 | 8.4 | 9.5 | 358 | 0%
1re Ave | 45.4586 | -73.5603 | 0.149 | 70.7 | 56.8 | 88 | 1.4 | Létal | 14.4 | 7.7 | 2.5 | 864 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.6 | 7.9 | 6.6 | 619 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 8.1 | 8.3 | 483 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 8.2 | 9.2 | 420 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.3 | 9.4 | 390 | 0% | 14.8 | 8.3 | 9.5 | 358 | 0%
Régulateur RHÉAUME | 45.4617 | -73.5568 | 0.194 | 73.5 | 67.8 | 79.7 | 1.4 | Létal | 14.5 | 7.7 | 4.9 | 1055 | 90% | 5 | 9 | 9 | 9 | 14.6 | 7.8 | 7.4 | 725 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.9 | 8.3 | 557 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8 | 9.3 | 477 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.1 | 9.5 | 435 | 0% | 15 | 8.1 | 9.5 | 388 | 0%
Trop-plein OUV.D'INT. ÎLE-SOEURS | 45.4697 | -73.5564 | 0.044 | 46.7 | 37.6 | 57.8 | 2.1 | Létal | 14.4 | 8.6 | 4.2 | 924 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.7 | 8.6 | 7.4 | 645 | 60% | 0 | 0 | 5 | 6 | 14.8 | 8.6 | 9.2 | 500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.5 | 9.4 | 428 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.5 | 9.6 | 393 | 0% | 14.8 | 8.4 | 9.6 | 361 | 0%
Régulateur ST-PIERRE H et B NIVEAU | 45.4712 | -73.5594 | 3.632 | > 100 | NA | NA | < 1.0 | Non létal | 14.5 | 7.7 | 7.3 | 1250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.8 | 8.8 | 827 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.9 | 9.1 | 610 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 8 | 9.3 | 504 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 8.1 | 9.6 | 453 | 0% | 14.7 | 8 | 9.5 | 386 | 0%
Régulateur RIVERSIDE | 45.4916 | -73.5496 | 0.882 | > 100 | NA | NA | < 1.0 | Non létal | 15.3 | 7.9 | 5.8 | 845 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 8 | 8.1 | 60 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.3 | 9.2 | 495 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.3 | 9.3 | 438 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.3 | 9.4 | 383 | 0% | 14.9 | 8.4 | 9.5 | 360 | 0%
Station de pompage Cité du Havre | 45.4897 | -73.5403 | 0.167 | 66 | 57.8 | 75.3 | 1.5 | Létal | 14.5 | 7.9 | 7.1 | 912 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.8 | 8.2 | 9.1 | 637 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.8 | 8.3 | 9.5 | 498 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.2 | 9.4 | 429 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.4 | 9.6 | 393 | 0% | 15 | 8.5 | 9.6 | 358 | 0%
Régulateur McGILL | 45.5 | -73.5523 | 1.675 | > 100 | NA | NA | < 1.0 | Non létal | 14.4 | 8.1 | 5 | 903 | 40% | 0 | 0 | 3 | 4 | 14.6 | 8.2 | 7.9 | 634 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.3 | 8.7 | 497 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.3 | 9.3 | 425 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 8.4 | 9.6 | 389 | 0% | 15 | 8.3 | 9.5 | 353 | 0%
Trop-plein BELLERIVE (Lafontaine/Mont-Royal) | 45.5255 | -73.5432 | 3.693 | > 100 | NA | NA | < 1.0 | Non létal | 14.4 | 7.6 | 3.8 | 1046 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.7 | 6.5 | 720 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.9 | 8.5 | 555 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 8 | 9.1 | 475 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.1 | 9.4 | 435 | 0% | 15 | 8.2 | 9.6 | 386 | 0%
Trop-plein JOLIETTE (DÉZÉRY/NICOLET) | 45.5407 | -73.5348 | 0.364 | > 100 | NA | NA | < 1.0 | Non létal | 14.4 | 8 | 3.5 | 839 | 20% | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.6 | 8.1 | 6.9 | 598 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 8.2 | 8.6 | 478 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.3 | 9.1 | 417 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 8.4 | 9.4 | 387 | 0% | 15.3 | 8.4 | 9.5 | 359 | 0%
Régulateur DE LA SALLE | 45.5479 | -73.528 | 0.66 | 33 | 28.8 | 37.8 | 3 | Létal | 14.7 | 7.3 | 0.5 | 14010 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.7 | 7.4 | 3.4 | 7490 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.6 | 7.7 | 7.1 | 4050 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8 | 8.5 | 2329 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.8 | 8.2 | 9.2 | 1351 | 0% | 15 | 8.2 | 9.4 | 354 | 0%
Trop-plein OUV. D'INTERC. VIAU | 45.554 | -73.523 | 0.117 | 73.5 | 67.8 | 79.7 | 1.4 | Létal | 14.5 | 7.6 | 5.3 | 1033 | 90% | 8 | 8 | 8 | 9 | 14.3 | 7.6 | 5.7 | 678 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7.8 | 8.9 | 492 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.9 | 9.6 | 398 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.9 | 9.9 | 350 | 0% | 14 | 7.9 | 9.8 | 303 | 0%
Trop-plein OUV. D'INTERC. LOT 13 | 45.5625 | -73.5211 | 0.077 | 70.7 | 50 | 100 | 1.4 | Létal | 14.4 | 7.2 | 3 | 750 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.4 | 7.5 | 7 | 526 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.6 | 8.1 | 416 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 7.7 | 8.9 | 358 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 7.9 | 9.7 | 333 | 0% | 14.4 | 7.9 | 9.8 | 303 | 0%
Régulateur DICKSON | 45.564 | -73.5199 | 1.211 | 89.1 | 66.1 | 120.1 | 1.1 | Létal | 14.7 | 7.4 | 2.5 | 891 | 60% | 5 | 6 | 6 | 6 | 14.4 | 7.6 | 7.3 | 601 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 7.9 | 9 | 455 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7.9 | 9.7 | 378 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.7 | 9.6 | 341 | 0% | 14 | 7.8 | 9.8 | 300 | 0%
Régulateur CLARENCE-GAGNON | 45.5691 | -73.5174 | 0.678 | > 100 | NA | NA | > 1.0 | Non létal | 15.7 | 6.9 | 8.2 | 646 | 20% | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.5 | 7.7 | 9.2 | 476 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.6 | 9.1 | 390 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7.8 | 9.6 | 345 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7.9 | 9.7 | 323 | 0% | 14.3 | 7.9 | 9.6 | 302 | 0%
Régulateur DE BOUCHERVILLE | 45.5838 | -73.5046 | 0.369 | 89.1 | 66.1 | 120.1 | 1.1 | Létal | 15.7 | 6.8 | 7.6 | 787 | 60% | 3 | 6 | 6 | 6 | 14.5 | 7.8 | 8.9 | 545 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.6 | 8.5 | 426 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7.7 | 9.3 | 363 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 7.8 | 9.8 | 330 | 0% | 14.1 | 7.9 | 9.9 | 302 | 0%
Régulateur PARC CLÉMENT-JETTÉ | 45.6009 | -73.509 | 0.66 | > 100 | NA | NA | < 1.0 | Non létal | 14.8 | 7.6 | 6.5 | 748 | 40% | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.7 | 7.9 | 9.2 | 524 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 7.8 | 9.3 | 416 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.8 | 9.4 | 360 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 7.9 | 9.8 | 329 | 0% | 14.3 | 7.9 | 9.6 | 302 | 0%
Régulateur GONTHIER | 45.6106 | -73.5075 | 0.082 | 31.6 | 51.7 | 73.4 | 1.6 | Létal | 14.9 | 7.4 | 4 | 760 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.8 | 7.6 | 7.3 | 531 | 20% | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.7 | 7.7 | 8.6 | 418 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.8 | 9.4 | 359 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.9 | 9.5 | 332 | 0% | 14.4 | 7.9 | 9.6 | 301 | 0%
Industrie Indorama | 45.6167 | -73.5042 | 0.055 | 57.4 | 47 | 70.2 | 1.7 | Létal | 14.3 | 7.6 | 9.3 | 8720 | 100% | 9 | 9 | 9 | 10 | 14.4 | 7.7 | 9.6 | 4910 | 30% | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.6 | 7.7 | 9.6 | 2797 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.8 | 9.7 | 1738 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.9 | 9.6 | 1084 | 0% | 14.9 | 8.1 | 9.5 | 389 | 0%
Régulateur RICHARD | 45.6259 | -73.4967 | 0.159 | > 100 | NA | NA | < 1.0 | Non létal | 14.9 | 7.9 | 9.2 | 1713 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.9 | 9.5 | 1042 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.9 | 9.7 | 688 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 7.9 | 9.6 | 496 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 7.8 | 9.2 | 404 | 0% | 14.5 | 7.9 | 9.6 | 301 | 0%
Régulateur LAURENDEAU | 45.6302 | -73.494 | 0.069 | > 100 | NA | NA | < 1.0 | Non létal | 14.8 | 7.5 | 7.8 | 807 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.6 | 8 | 557 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.6 | 8.9 | 431 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.7 | 9.3 | 367 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 7.9 | 9.8 | 335 | 0% | 14.7 | 8 | 9.6 | 301 | 0%
Régulateur ST-JEAN-BAPT SUD (PAT) | 45.6396 | -73.4872 | 0.157 | > 100 | NA | NA | < 1.0 | Non létal | 14.9 | 7.5 | 6.6 | 778 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.7 | 7.7 | 8.6 | 542 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.7 | 9.2 | 424 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.8 | 9.1 | 364 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.9 | 9.8 | 330 | 0% | 14.4 | 7.9 | 9.7 | 301 | 0%
Régulateur 24è AVE (PAT) | 45.6499 | -73.4865 | 0.03 | 100 | NA | NA | 1 | Non létal | 14.8 | 7.4 | 5.3 | 10.29 | 50% | 3 | 4 | 4 | 5 | 14.7 | 7.4 | 6.4 | 673 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 7.5 | 7.7 | 495 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.7 | 8.9 | 402 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 7.8 | 9.5 | 346 | 0% | 14.3 | 8 | 9.8 | 302 | 0%
Trop-plein LA GAUCHETIÈRE-40e AVE | 45.6692 | -73.4913 | 0.283 | 61.6 | 51.7 | 73.4 | 1.6 | Létal | 14.7 | 7.5 | 0.8 | 828 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 143.7 | 7.5 | 3.5 | 565 | 20% | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.6 | 7.6 | 6.7 | 436 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7.8 | 9.6 | 369 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7.9 | 9.6 | 338 | 0% | 14.4 | 7.9 | 9.7 | 302 | 0%
Dérivation 52e Ave | 45.6692 | -73.4912 | 0.729 | 35.4 | 25 | 50 | 2.8 | Létal | 15 | 7.1 | 0.1 | 1052 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.8 | 7.2 | 0.2 | 680 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 14.8 | 7.4 | 5.4 | 489 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.7 | 8.2 | 399 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 7.8 | 9.1 | 348 | 0% | 14.9 | 7.9 | 9.5 | 301 | 0%
Trop-plein DÉR. HENRI-BOURASSA | 45.682 | -73.4893 | 0.033 | > 100 | NA | NA | < 1.0 | Non létal | 14.7 | 7.6 | 6.3 | 836 | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 7.8 | 9.1 | 571 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 7.8 | 9.4 | 438 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 7.7 | 9.6 | 370 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 7.9 | 9.8 | 340 | 0% | 14.2 | 7.9 | 9.7 | 302 | 0%

## Fiche
FICHE
Titre | Essais de létalité aiguë sur la truite arc-en-ciel effectués sur les eaux usées non traitées de l'intercepteur sud-est rejetées au fleuve pendant le déversement le 11 novembre 2015
Description | Cette campagne de prélèvement des eaux usées dans l'intercepteur sud-est visait à déterminer la létalité aiguë et la qualité physico-chimiques des eaux rejetées au fleuve sans traitement pendant les travaux réalisés sur l'intercepteur sud-est entre le 11 et le 14 novembre 2015.
Méthodologie | Des échantillons instantanés d’eaux usées ont été collectés dans les réseaux d’égout à des localisations jugées représentatives de l’effluent pour chacun des 24 régulateurs. Les échantillons ont été prélevés en descendant une chaudière dans les regards d’égout situés en aval des points d’entrée d’eaux usées afin de s’assurer que les échantillons représentent le mélange réel des eaux rejetées dans la structure. Un seul point de prélèvement n’a pas respecté ce principe. Il s’agit de l’échantillon nommé Rég. de La Salle dont le point de prélèvement a été mal localisé puisqu’il a été collecté en amont d'un apport important en eau de refroidissement (propre) qui dilue les eaux usées. L'échantillon n'est donc pas représentatif des eaux usées rejetées qui sont en réalité plus propres que l’échantillon. Les échantillons d’eaux usées prélevés ont été soumis à des essais de détermination de la létalité aiguë d’effluent chez la truite arc-en-ciel (méthodes SPE 1/RM/13 lien: https://www.ec.gc.ca/faunescience-wildlifescience/default.asp?lang=Fr&n=F9AEDA4E-1) selon le mode opératoire avec des concentrations multiples d'eau usée : 100 % (eau usée non diluée), 50 %, 25 %, 12,5 %, 6,25 % et 0 % (témoin).
Période de couverture | 2015-11-11
Fréquence de mise à jour | Une seule fois
LEGENDE
Station | Nom de la structure
Latitude et longitude | Coordonnées géographique de la station (WGS84)
Débit | Débit d'eaux usées estimé en m3/s
CL50 (% v/v) | Concentration létale (50%) en % v/v
IC 95% - Inf (% v/v) | Intervalle de confiance 95% en % v/v - limite inférieure
IC 95% - Sup (% v/v) | Intervalle de confiance 95% en % v/v - limite supérieure
UT | Unité toxique (sans unité)
Conclusion | Létale ou non létale
100% EU Temp (oC) | Température de l'eau (oC) à une concentration de 100 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
100% EU pH | pH de l'eau à une concentration de 100 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
100% EU OD (mg/L) | Concentration d'oxygène dissous (mg/L) dans l'eau à une concentration de 100 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
100% EU Cond (uS/cm) | Conductivité (uS/cm) de l'eau à une concentration de 100 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
100% EU Mortalité après 96 h (%) | Taux (%) de mortalité de truite dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 100 % après une période d'exposition de 96 heures
100% EU Nb mort jour 1 | Nombre de truites mortes après une journée d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 100 %
100% EU Nb mort jour 2 cumulatif | Nombre cumulatif de truites mortes après deux journées d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 100 %
100% EU Nb mort jour 3 cumulatif | Nombre cumulatif de truites mortes après trois journées d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 100 %
100% EU Nb mort jour 4 cumulatif | Nombre cumulatif de truites mortes après quatre journées d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 100 %
50% EU Temp (oC) | Température de l'eau (oC) à une concentration de 50 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
50% EU pH | pH de l'eau à une concentration de 50 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
50% EU OD (mg/L) | Concentration d'oxygène dissous (mg/L) dans l'eau à une concentration de 50 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
50% EU Cond (uS/cm) | Conductivité (uS/cm) de l'eau à une concentration de 50 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
50% EU Mortalité après 96 h (%) | Taux (%) de mortalité de truite dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 50 % après une période d'exposition de 96 heures
50% EU Nb mort jour 1 | Nombre de truites mortes après une journée d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 50 %
50% EU Nb mort jour 2 cumulatif | Nombre cumulatif de truites mortes après deux journées d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 50 %
50% EU Nb mort jour 3 cumulatif | Nombre cumulatif de truites mortes après trois journées d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 50 %
50% EU Nb mort jour 4 cumulatif | Nombre cumulatif de truites mortes après quatre journées d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 50 %
25% EU Temp (oC) | Température de l'eau (oC) à une concentration de 25 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
25% EU pH | pH de l'eau à une concentration de 25 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
25% EU OD (mg/L) | Concentration d'oxygène dissous (mg/L) dans l'eau à une concentration de 25 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
25% EU Cond (uS/cm) | Conductivité (uS/cm) de l'eau à une concentration de 25 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
25% EU Mortalité après 96 h (%) | Taux (%) de mortalité de truite dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 25 % après une période d'exposition de 96 heures
25% EU Nb mort jour 1 | Nombre de truites mortes après une journée d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 25 %
25% EU Nb mort jour 2 cumulatif | Nombre cumulatif de truites mortes après deux journées d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 25 %
25% EU Nb mort jour 3 cumulatif | Nombre cumulatif de truites mortes après trois journées d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 25 %
25% EU Nb mort jour 4 cumulatif | Nombre cumulatif de truites mortes après quatre journées d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 25 %
12,5% EU Temp (oC) | Température de l'eau (oC) à une concentration de 12,5 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
12,5% EU pH | pH de l'eau à une concentration de 12,5 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
12,5% EU OD (mg/L) | Concentration d'oxygène dissous (mg/L) dans l'eau à une concentration de 12,5 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
12,5% EU Cond (uS/cm) | Conductivité (uS/cm) de l'eau à une concentration de 12,5 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
12,5% EU Mortalité après 96 h (%) | Taux (%) de mortalité de truite dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 12,5 % après une période d'exposition de 96 heures
12,5% EU Nb mort jour 1 | Nombre de truites mortes après une journée d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 12,5 %
12,5% EU Nb mort jour 2 cumulatif | Nombre cumulatif de truites mortes après deux journées d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 12,5 %
12,5% EU Nb mort jour 3 cumulatif | Nombre cumulatif de truites mortes après trois journées d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 12,5 %
12,5% EU Nb mort jour 4 cumulatif | Nombre cumulatif de truites mortes après quatre journées d'exposition dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 12,5 %
6,25% EU Temp (oC) | Température de l'eau (oC) à une concentration de 6,25 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
6,25% EU pH | pH de l'eau à une concentration de 6,25 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
6,25% EU OD (mg/L) | Concentration d'oxygène dissous (mg/L) dans l'eau à une concentration de 6,25 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
6,25% EU Cond (uS/cm) | Conductivité (uS/cm) de l'eau à une concentration de 6,25 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
6,25% EU Mortalité après 96 h (%) | Taux (%) de mortalité de truite dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 6,25 % après une période d'exposition de 96 heures
0% EU Temp (oC) | Température de l'eau (oC) à une concentration de 0 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
0% EU pH | pH de l'eau à une concentration de 0 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
0% EU OD (mg/L) | Concentration d'oxygène dissous (mg/L) dans l'eau à une concentration de 0 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
0% EU Cond (uS/cm) | Conductivité (uS/cm) de l'eau à une concentration de 0 % d'eau usée dans les bassins d'exposition des truites
0% EU Mortalité après 96 h (%) | Taux (%) de mortalité de truite dans les bassins contenant de l'eau à une concentration d'eau usée de 0 % après une période d'exposition de 96 heures